## materiel a commander
Interrupteur différentiel SCHNEIDER ELECTRIC, 30 mA 63 A type A |  | Parafoudre bipolaire SCHNEIDER ELECTRIC, 10KA 230V |  | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 32 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 32 A | SCHNEIDER Acti9 iDT40T Disjoncteur 40A Ph+N courbe C 6kA 230V - A9P22640 | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 2 A | SCHNEIDER Resi9 XE Contacteur Jour / Nuit combiné 20A 2F/NO auto monophasé - R9ECT620 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Prise modulaire 2 P + T phase + neutre SCHNEIDER ELECTRIC 16 A
Interrupteur différentiel SCHNEIDER ELECTRIC, 30 mA 63 A type AC |  | Combiné Disjoncteur + télérupteur embrochable XE 1P+N 10A - Schneider R9ECL610 |  | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A | 15 | 16 | 17 | 18
Interrupteur différentiel SCHNEIDER ELECTRIC, 30 mA 63 A type AC |  | Combiné Disjoncteur + télérupteur embrochable XE 1P+N 10A - Schneider R9ECL610 |  | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Type AC | prises de courants, les éclairages, le four, le réfrigérateur, etc.
Type A | plaques de cuisson, le lave-linge et la prise de recharge pour véhicule électrique ;
Type F | appareils sensibles aux microcoupures, comme le matériel informatique, le congélateur ou les alarmes.
1 | COFFRET - RESI9 - 3 RANGÉES DE 18 MODULES - SCHNEIDER - R9H18403 | [5 empty] | 1 | Interrupteur différentiel SCHNEIDER ELECTRIC, 30 mA 63 A type A
2 |  | Peigne vertical SCHNEIDER ELECTRIC, max 63A, H.20 x l.235mm |  |  |  |  | 2 | Interrupteur différentiel SCHNEIDER ELECTRIC, 30 mA 63 A type AC
3 |  | SCHNEIDER Resi9 XE Répartiteur d'alimentation 18 modules avec connecteur - R9EXHC18
1 |  | SCHNEIDER Resi9 Bornier Phase et Neutre 1X35 + 6X16 mm² - R9H13411 (le rouge et le bleu) |  |  |  |  | 10 | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 16 A
2 |  | Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 21x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25² |  |  |  |  | 10 | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 20 A
[7 empty] | 2 | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 32 A
| Demander si tout les modules sont bien compatibles avec les repartiteurs d'alim Schneider - Resi9 | [5 empty] | 1 | SCHNEIDER Acti9 iDT40T Disjoncteur 40A Ph+N courbe C 6kA 230V - A9P22640 |  | 13: pour VE
[7 empty] | 2 | Prise modulaire 2 P + T phase + neutre SCHNEIDER ELECTRIC 16 A
[7 empty] | 1 | Parafoudre bipolaire SCHNEIDER ELECTRIC, 10KA 230V
[6 empty] | j'ai 2 chauffe eau | 1 ou 2 ? | SCHNEIDER Resi9 XE Contacteur Jour / Nuit combiné 20A 2F/NO auto monophasé - R9ECT620
[7 empty] | 1 ou 2 ? | Disjoncteur phase + neutre Resi9 xp SCHNEIDER ELECTRIC 2 A
[7 empty] | 2 | Combiné Disjoncteur + télérupteur embrochable XE 1P+N 10A - Schneider R9ECL610